## ปร.5(รวม)
แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต
ประเภท โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
เจ้าของอาคาร กรมสรรพสามิต
สถานที่ก่อสร้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต
แบบเลขที่ 64 - 029 - 2091
ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F: | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | งานปรับปรุงอาคาร |  | 1.2984
2 | งานก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง |  | 1.2984
3 | งานครุภัณฑ์ |  | (คำนวณ)
3.1 | ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ |  |  |  | รวมภาษี
3.2 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ,อุปกรณ์สำนักงานและระบบอื่นๆ |  |  |  | รวมภาษี
3.3 | ระบบงานการเบิกจ่ายแสตมป์,วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ |  |  |  | รวมภาษี
3.4 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ |  |  |  | รวมภาษี
-เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
-เงินประกันผลงานหัก 0 %
-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
คิดเป็นเงินประมาณ
ตัวอักษร (สามสิบหกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

## ปร.4ปรับปรุงอาคาร
แบบ ปร.4 แผ่นที่ /
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |  | แบบเลขที่ 64 - 029 - 2091 |  |  |  |  | รายการที่
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ |  | กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค |  |  |  |  | กรมสรรพสามิต
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน
งานปรับปรุงอาคาร
1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
| งานตอกเสาเข็มระบบ ไมโครไพล์ ไอ 22 รับน้ำหนักปลอดภัย 25 ตัน | ต้น | 34
| งานตัดหัวเสาเข็ม | ต้น | 34
| งานทรายถม | ลบ.ม. | 6.5
| คอนกรีต Toppinq | ตร.ม. | 120
| คอนกรีต 240 Ksc. ทรงกระบอก | ลบ.ม. | 78
| เหล็กเสริม DB 12 mm. | กก. | 9025
| เหล็กเสริม ขนาด RB 6 mm. | กก. | 25.53
| งานติดตั้งไม้แบบ | ตร.ม. | 53
| ไม้แบบ | ลบ.ฟ. | 47.7
| ไม้เคร่า | ลบ.ฟ. | 14.31
| ลวดผูกเหล็ก | กก. | 270
| ตะปู | กก. | 13.25
| เหล็ก WF 200 x 200 x 8 x 12 mm.(49.90 Kq/m.) | กก. | 1594.5 | [5 empty] | เหล็กหนา
| เหล็ก WF 400 x 200 x 8 x 13 mm.(66.00 Kq/m.) | กก. | 3069 | [5 empty] | เหล็กหนา
| งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป | ตร.ม. | 60
| Wire Mesh ขนาด 4 มม.@0.20 ม. | ตร.ม. | 60
| Plate+Anchor 12 mm.ยึดฐานเสา | ชุด | 9
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานหลังคาอาคารเก็บแสตมป์
| งานรื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก | ตร.ม. | 297 | [5 empty] | รื้อกอง
| Metal Sheet คลือบสี (COLOR) หนาไม่น้อยหว่า 0.35 มม. | ตร.ม. | 297
| งานฉนวนกันความร้อน PU หนา 2 นิ้ว | ตร.ม. | 297
| งานติดตั้ง Flashing | ม. | 49
| งานทำรางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์26 รวมวัสดุอุปกรณ์ยึดติดตั้ง | ม. | 44
| งานทำท่อระบายน้ำฝน PVC -ขนาด 4" | ม. | 20
| งานทำหลังคาคลุมลานโหลด Loading Area | ชุด | 1
2.1.1 | งานทำหลังคาทางเดินรอบอาคาร (ตามแบบA2-01)
| ทรายหยายรองพื้น | ลบ.ม. | 4.9
| คอนกรีต 240 Ksc. ทรงกระบอก | ลบ.ม. | 4.53
| เหล็กเสริม RB 9 mm. | กก. | 188.37
| งานติดตั้งไม้แบบ | ตร.ม. | 12.8
| ไม้แบบ | ลบ.ฟ. | 11.52
| ไม้เคร่า | ลบ.ฟ. | 3.45
| ลวดผูกเหล็ก | กก. | 5.64
| ตะปู | กก. | 3.2
| พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ | ตร.ม. | 37.75
| เสาเหล็ก Ø 3 นิ้วหนาไม่น้อยกว่า 2.80 มม. | กก. | 768.84 | [5 empty] | เหล็กบาง
| เหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.00 ม.ม. | กก. | 209.28 | [5 empty] | เหล็กบาง
| Metal Sheet คลือบสี (COLOR) หนาไม่น้อยหว่า 0.35 มม. | ตร.ม. | 48.42
| Plate+Anchor 12 mm.ยึดฐานเสา | ชุด | 38
| งานทาสีน้ำมัน (กันสนิม 1 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว) | ตร.ม. | 44.71
2.2 | งานฝ้าเพดาน
| C-1 งานฝ้าเพดานกรุอลูมิเนียมแคลดดิ้ง (เลือกสีภายหลัง) | ตร.ม. | 119 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| C-2 งานฝ้าเพดานกรุยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. | ตร.ม. | 180
| C-3 งานฝ้าเพดานโครงสร้าง คสล.ฉาบเรียบ | ตร.ม. | 56
| งานทาสีฝ้าเพดาน | ตร.ม. | 180
2.3 | งานผนัง
| ผ-1 ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลมเดิมฉานปูนเรียบ | ตร.ม. | 142
| ผ-2 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซ.ม. | ตร.ม. | 75
| ผ-3 ผนังโครงสร้างฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 142
| ผ-5 ผนังกรุอลูมิเนียมแคลคดิ้ง (เลือกสีภายหลัง) | ตร.ม. | 25.5
| งานฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 108
2.4 | งานตกแต่งผิวผนังและพื้น
| พ-1 พื้น คสล.เทปูนทรายปรับระดับ ขัดมัน | ตร.ม. | 160
| พ-2 พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ | ตร.ม. | 81
| พ-3 พื้น คสล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 m. | ตร.ม. | 80
ผ-6 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ทากันปลวกกรุไม้อัด 6 มม.
ติดลามิเนทลายไม้ ฝังร่องสแตนเลส Hairline หนา 8 มม. (ตามแบบ ID-01, ID-02, ID-03)
| ผนังตกแต่งสำนักงาน - ตามรูปด้าน A (ELEVATION A) | ชุด | 1
| ผนังตกแต่งสำนักงาน - ตามรูปด้าน B (ELEVATION B) | ชุด | 1
| ผนังตกแต่งสำนักงาน - ตามรูปด้าน C (ELEVATION C) | ชุด | 1
| ผนังตกแต่งสำนักงาน - ตามรูปด้าน D (ELEVATION D) | ชุด | 1
| ผนังตกแต่งห้องประชุม - ตามรูปด้าน E (ELEVATION E) | ชุด | 1
| ผนังตกแต่งห้องประชุม - ตามรูปด้าน F (ELEVATION F) | ชุด | 1
| ผนังตกแต่งห้องประชุม - ตามรูปด้าน G (ELEVATION G) | ชุด | 1
| ผนังตกแต่งห้องประชุม - ตามรูปด้าน H (ELEVATION H) | ชุด | 1
| งานทำพื้นทางลาด คสล. ขนาด 1.50 * 2.00 ม.(ตามแบบเลขที่A1-01) | ตร.ม. | 3
| งานทำพื้นทางลาด คสล. ขนาด 1.50 * 4.00 ม.(ตามแบบเลขที่ A1-01) | ตร.ม. | 12
| งานทำลานโหลด คสล. ขนาด 5.50 * 4.00 ม.(ตามแบบเลขที่ A1-01) | ตร.ม. | 44
| ตัวอักษรคลังแสตมป์กรมสรรพสามิตสแตนเลสสีน้ำเงิน | งาน | 1
| โลโก้ตราสัญลักษณ์สแตรเลส กรมฯ | ชุด | 1
2.5 | งานประตู - หน้าต่าง
| D1(ตามแบบ A6-01)ราคารวมงานรื้อผนัง/ประตูเดิมออก | ชุด | 2
| D2(ตามแบบ A6-01)ราคารวมงานรื้อผนังเดิมออก | ชุด | 2
| D3(ตามแบบ A6-01)ราคารวมงานรื้อผนังเดิมออก | ชุด | 1 | [5 empty] | ระบบประตู Autodoor
| D4(ตามแบบ A6-01) | ชุด | 1 | [5 empty] | ประตูม้วนสแตนเลส
| น1(ตามแบบ A6-01)ราคารวมงานรื้อผนังเดิมออก | ชุด | 5 | [5 empty] | รวมเหล็กดัดสแตนเลส
2.6 | งานบันได
| งานทำบันใด คสล.(ตามแบบ A1-01) | ชุด | 4
| จมูกบันไดอลูมิเนียมชุบสีมีกันลื่น 3 แถบ | ม. | 8
| ผิวบันไดกระเบื้องแกรนิตโต้ | ตร.ม. | 3.76
2.7 | งานทาสี
| งานทาสีน้ำมันโครงเหลํกหลังคาเดิม | ตร.ม. | 280
| งานพ่นฉนวนทนไฟโครงเหล็กภายในห้องเก็บแสตมป์ | ตร.ม. | 160
| งานทาสีน้ำอะครีลิคชนิดกึ่งเทา | ตร.ม. | 688
4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.1 | ระบบไฟฟ้า
| โคมไฟกันระเบิด LED 2x36W (ห้องเก็บแสตมป์ และห้องตรวจนับ-ตรวจรับ) | ชุด | 18
| โคมหน้าพลาสติกแบบฝังฝ้า LED 2x18W (ห้องประชุม,สำนักงาน) | ชุด | 15
| โคม High Bay LED 50W (Loading area) | ชุด | 3
| โคม รางเหล็กขาสปริง LED 1x36W (ห้องเก็บของกลาง) | ชุด | 12
| โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น LED 1x36W (นอกอาคารและทางเดินเชื่อมอาคาร) | ชุด | 25
| สวิทช์ | ชุด | 19
| สวิทช์สองทาง | ชุด | 2
| งานติดตั้งปลั๊กคู่มีกราวด์ | ชุด | 40
| งานติดตั้งปลั๊ก LAN CAT6 พร้อมเดินสาย | จุด | 22
| งานติดตั้งตู้โหลดไฟฟ้า ขนาด 10 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ | ชุด | 5
| งานติดตั้งปลั๊กโทรศัพท์ | ชุด | 13
| งานติดตั้งชุดสลับการทำงานเครื่องปรับอากาศ (ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) | ชุด | 1
| ตู้ Load Center 3 Phase พร้อมสายเมนไฟฟ้า,ท่อร้อยสายจาก MDB | งาน | 1
| งานเดินสายไฟฟ้าดวงโคม | จุด | 73
| งานเดินสายไฟฟ้าสวิทซ์ | จุด | 21
| งานเดินสายไฟฟ้าเต้ารับ | จุด | 40
| ท่อร้อยสาย,สายเมนวงจร,อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง | งาน | 1
| งานติดตั้งระบบ Fiber Optic ชนิด Multi mode ขนาด 12 Core พร้อมอุปกรณ์เดินสายและติดตั้ง | งาน | 1
4.2 | ระบบ Safety
| ไฟฉุกเฉิน (Automatic Emergency Light) | ชุด | 6 | [5 empty] | รวมค่าติดตั้ง
| ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Exit Sign Light) | ชุด | 1
| ถังดับเพลิงชนิดน้ำยา NON-CFC Class A, B, C ขนาด 15 ปอนด์ | ชุด | 10
| ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Equipment Cabinet) | ชุด | 1
| ที่วางถังดับเพลิงพร้อมป้าย | ชุด | 9
4.3 | ระบบ Fire Alarm
| อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke detector) | ชุด | 11
| อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat detector) | ชุด | 5
| อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือดึง (Pull Station) | ชุด | 5
| กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell) | ชุด | 3
| ตู้ควบคุมระบบแจ้งเพลิงไหม้ (Fire alarm Control Panel) | ชุด | 1
| งานติดตั้งเดินท่อร้อยสาย เซ็ตระบบ | งาน | 1
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุงอาคาร

## ปร.4ห้องน้ำช.ญ.
แบบ ปร.4 แผ่นที่ /
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |  | แบบเลขที่ 64 - 029 - 2091 |  |  |  |  | รายการที่
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ |  | กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค |  |  |  |  | กรมสรรพสามิต
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน
งานก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง
1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
| งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมยาว 6 ม. | ต้น | 9
| งานทรายหยาบ | ลบ.ม. | 2
| คอนกรีต 240 KSC.ทรงกระบอก | ลบ.ม. | 2.5
| เหล็กเสริม ขนาด DB 12 mm. | กก. | 420
| ติดตั้งไม้แบบ | ตร.ม. | 3.68
| ไม้แบบ | ลบ.ฟ | 3.31
| ลวดผูกเหล็ก | กก. | 12.6
| ตะปุ | กก. | 0.62
| เสาเหล็ก H -BEAM ขนาด 100*100 มม.(17.20 กก./ม.) | กก. | 258
| อะเสเหล็กตัวชี ขนาด 2-100*50*20*3.20 มม.(5.50 กก./ม.) | กก. | 260
| อกไก่เหล็กตัวซี ขนาด 2-100*50*20*3.20 มม.(5.50 กก./ม.) | กก. | 63.8
| ดั้งเหล็กตัวซี ขนาด 2-100*50*20*3.20 มม.(5.50 กก./ม.) | กก. | 16
| จันทันเหล็กตัวซี ขนาด 100*50*20*3.20 มม.(5.50 กก./ม.) | กก. | 179
| แปเหล็ก ขนาด 75*40*15*2.30 มม.(2.89 กก./ม.) | กก. | 134
| Plate+Anchor 12 mm.ยึดฐานเสา | ชุด | 8
| งานทำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.50*4.80 ม. | ตร.ม. | 7.2
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานหลังคา
| Metal Sheet เคลือบสี (COLOUR) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. | ตร.ม. | 32
| งานฉนวนกันความร้อน PU หนา 2 นิ้ว | ตร.ม. | 32
| ติดตั้ง Flashing | ม. | 15
| งานทำรางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์26 รวมวัสดุอุปกรณ์ยึดติดตั้ง | ม. | 11.6
| งานทำท่อระบายน้ำฝน PVC -ขนาด 4" | ม. | 8
| ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1 x 8 นิ้ว | ม. | 12.8
2.2 | งานฝ้าเพดาน
| C-4 งานฝ้าเพดานกรุยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. | ตร.ม. | 21
| งานทาสีฝ้าเพดาน | ตร.ม. | 21
2.3 | งานผนัง
| ผ-1 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.50 ม. | ตร.ม. | 54
| ผ-4 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 m. | ตร.ม. | 50
| งานทำเคาน์เตอร์ ค.ส.ล | ชุด | 2
| งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป | ชุด | 4
| งานติดตั้งผนังระแรงบังตา | ชุด | 1
| งานฉาบปูนผนัง | ตร.ม. | 108
2.4 | งานตกแต่งผิวผนังและพื้น
| พ-4 พื้น คสล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60x0.60 m. | ตร.ม. | 28
2.5 | งานประตู - หน้าต่าง
| D5(ตามแบบ A6-01) | ชุด | 2
| น2(ตามแบบ A6-01) | ชุด | 2
2.7 | งานทาสี
| งานทาสีน้ำอะครีลิค | ตร.ม. | 52
| งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก (กันสนิม 1 เที่ยว,ทาทับหน้า 2 เที่ยว) | ตร.ม. | 32
2.8 | งานสุขภัณฑ์
| งานติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้ง(FD.) | ชุด | 4
| งานติดตั้งชักโครก | ชุด | 2
| งานติดตั้งสายฉีดชำระสแตนเลส เกรด 304 | ชุด | 2
| งานติดตั้งโถปัสสวะ | ชุด | 1
| งานติดตั้งอ่างล้างหน้า | ชุด | 2
| งานติดตั้งกระจกเงา | ชุด | 2
| งานติดตั้งฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน | ชุด | 2
| งานติดตั้งก๊อกล้างพื้น | ชุด | 2
| งานติดตั้งซิ้งค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม หนา 1.2 มม. พร้อมสะดือ และก็อกน้ำ | ชุด | 1
| ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ | ป้าย | 3
3 | งานสุขาภิบาล
| งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย 1,200 ลิตร | ชุด | 1
| งานทำท่อน้ำดี (น้ำประปา) | ชุด | 12 | [5 empty] | สพฐ.
| งานท่อระบายอากาศ | จุด | 1 | [5 empty] | สพฐ.
| งานเดินท่อน้ำโสโครก (ชักโครก) | จุด | 2 | [5 empty] | สพฐ.
| งานเดินท่อน้ำโสโครก (โถปัสสาวะชาย) | จุด | 1 | [5 empty] | สพฐ.
| งานเดินท่อน้ำทิ้ง (อ่างล้างหน้า,ซิงค์) | จุด | 3 | [5 empty] | สพฐ.
| งานเดินท่อน้ำทิ้ง (ช่องระบายน้ำพื้น) | จุด | 4 | [5 empty] | สพฐ.
| งานติดตั้งท่อ คสล.ขนาด 0.30ม.เซื่อมกับท่อน้ำทิ้งเดิม | งาน | 1
4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.1 | ระบบไฟฟ้า
| โคม Downlight LED 9W | ชุด | 6
| สวิทช์ | ชุด | 3
| งานเดินสายไฟฟ้าดวงโคม | จุด | 6 | [5 empty] | สพฐ.
| งานเดินสายไฟฟ้าสวิทซ์ | จุด | 3 | [5 empty] | สพฐ.
| สายไฟฟ้า 2x2.5 mm.2 สายเมนจากอาคาร | ม. | 25
| ท่อร้อยสาย PE Ø 1 นิ้ว | ม. | 25
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง

## ปร.4ครุภัณฑ์.งานระบบ
แบบ ปร.4 แผ่นที่ /
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |  | แบบเลขที่ 64 - 029 - 2091 |  |  |  |  | รายการที่
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ |  | กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค |  |  |  |  | กรมสรรพสามิต
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน
5 | ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ
5.1 | ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
| TB-01 โต๊ะปฏิบัติงานสั่งทำ | ชุด | 2
| TB-02 โต๊ะปฏิบัติงานสั่งทำ | ชุด | 1
| T-01 โต๊ะประชุม | ชุด | 1
| T-02 โต๊ะทำงาน | ชุด | 2
| T-03 ตู้เก็บเอกสาร | ชุด | 3
| C-01 เก้าอี้ทำงาน | ชุด | 12
| ม่านหน้าต่างมูลี่ไวนิล (เลือกสีภายหลัง) | ชุด | 5
| ชั้นวาง (โครงเหล็ก) ขนาด 400x200x60cm. | ชุด | 6
รวมราคาค่าครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
5.2 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์สำนักงานและระบบอื่นๆ
| เครื่องปรับอากาศแบบ Split type ขนาด 48,000 BTU Inverter | ชุด | 3 | [5 empty] | รวมติดตั้ง
| เครื่องปรับอากาศแบบ Split type ขนาด 24,000 BTU Inverter | ชุด | 4 | [5 empty] | รวมติดตั้ง
| อุปกรณ์ Rack แบบ Selective Rack สามารถรับน้ำหนักในแต่ละช่องได้ไม่น้อยกว่า 500 กก. | ชุด | 1
รองรับพาเลทขนาด 100 x 120 ซม. ได้ไม่น้อยกว่า 38 ชุด
| รถ Hand lift ไฟฟ้า ใช้แบคเตอรี่ชนิดลิเธียม มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน | คัน | 1
มีรัศมีวงเลี้ยวไม่เกิน 1,400 มม.
| รถ Hand lift manual แบบล้อคู่ มีน้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่า 85 กก. | คัน | 1
มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 3 ตัน
| รถ Stacker ไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ชนิดลีเธียม มีความสูงของเสาขณะจอดไม่สูงกว่า 2,400 มม. | คัน | 1
มีรัศมีวงเลี้ยวไม่เกิน 1,400 มม. น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน
| เครื่องนับแสตมป์แผ่น ใช้กับกระดาษขนาด A3 มีความเร็วในการนับ | ชุด | 1 | [5 empty] | รวมค่าแรง
ไม่น้อยกว่า 2,500 แผ่นต่อนาที
| เครื่องรัดกล่องพร้อมสายรัดพลาสติก 15 มม. 30 ม้วน | ชุด | 2
| พาเลทพลาสติก ขนาด 100 x 120 ซม. รับน้ำหนักขณะวางไม่น้อยกว่า 500 กก. | ชุด | 50
5.3 | ระบบควบคุมประตู (Door Access Control)
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, สวิตซ์กด Exit และอุปกรณ์ Door lock สำหรับประตูบานเลื่อนคู่ | ชุด | 1
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, สวิตซ์กด Exit และอุปกรณ์ Door lock สำหรับประตูบานสวิงบานคู่ | ชุด | 1
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, สวิตซ์กด Exit และอุปกรณ์ Door lock สำหรับประตูบานสวิงบานเดี่ยว | ชุด | 3
| งานติดตั้งเดินท่อร้อยสาย เซ็ตระบบ และเทรนนิ่ง | งาน | 1
5.4 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือช่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายในอาคาร | ชุด | 10
มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือช่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร | ชุด | 6
มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
| อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง | ชุด | 1
มีความจุฮาร์ดดิสรวมไม่น้อยกว่า 32 TB
| งานติดตั้งเดินท่อร้อยสาย ตู้สแตนเลสภายนอก เซ็ตระบบ และเทรนนิ่ง | ชุด | 1
รวมราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์สำนักงานและระบบอื่นๆ
6 | ระบบงานการเบิกจ่ายแสตมป์, วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ
6.1 | ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 | ชุด | 6 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก | ชุด | 1 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์กระดานอัจฉริยะแบบสัมผัสหน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว | ชุด | 2 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | ชุด | 2 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | ชุด | 5 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| จอแสดงผลขนาด 55 นิ้ว | ชุด | 2 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์ Handheld สำหรับสแกนคิวอาร์โค้ด | ชุด | 10 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 2 | ชุด | 4 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์ป้องกันระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ | ชุด | 2 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์ Server Switch 10G ขนาด 8 ช่อง | ชุด | 2 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์ Gigabit Switch | ชุด | 2 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 16 ช่อง | ชุด | 4 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์สลับสัญญาณ Ethernet ขนาด 4 ช่อง ชนิดใช้ภายนอกอาคาร | ชุด | 4 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Account Point) แบบที่ 2 | ชุด | 6 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| เครื่องพิมพ์แบบ multifunction | ชุด | 2 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์ตู้ Rack ขนาด 27U | ชุด | 1 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| อุปกรณ์ตู้ Rack ขนาด 42U | ชุด | 1 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA | ชุด | 2 | [5 empty] | รวมค่าแรง
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA | ชุด | 7 | [5 empty] | รวมค่าแรง
6.2 | ออกแบบและพัฒนาระบบงานการเก็บและเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิต
| พัฒนาระบบงานจัดเก็บแสตมป์และเบิกจ่ายแสตมป์กรมสรรพสามิต สำหรับคลังแสตมป์ | งาน | 1
สรรพสามิตภาคที่ 9
| ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | ชุด | 5
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | ชุด | 7
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ | ชุด | 6
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
| ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส | ชุด | 7
| ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) | ชุด | 1
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมราคาระบบงานการเบิกจ่ายแสตมป์, วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ
7 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ
| ค่าเช่าตู้สำนักงานชั่วคราว (6 เดือน/รวมค่าขนส่ง) | งาน | 1
| ค่าเช่าเครื่องจักร ( 5 วัน) | งาน | 1
| งานรั้วกั้นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว | ม. | 130
รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ