## ปร.4)
แบบ ปร.4 แผ่นที่ /
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องทำงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ำมัน (Operation Room) กรมสรรพสามิต
สถานที่ก่อสร้าง กรมสรรพสามิต |  | แบบเลขที่ 63 - 032 - 2038 |  |  |  |  | รายการที่
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ |  | กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค |  |  |  |  | กรมสรรพสามิต
ประมาณการโดย |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน
งานปรับปรุง
1 | งานรื้อถอน และงานพิเศษอื่น ๆ
| - งานรื้อถอนครุภัณฑ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ | 1 | งาน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศตั้งพื้นขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง | 1 | งาน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อกอง
| - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน และโครงคร่าว | 140 | ตร.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนทุบผนัง และโครงคร่าว | 80 | ตร.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนประตู และหน้าต่าง | 40 | ตร.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อกอง
| - งานรื้อถอนประตูกันไฟ และระบบ Access Control | 1 | งาน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อกอง
| - งานทุบสกัด และรื้อถอนพื้น | 92 | ตร.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนพื้นลอยห้องปฏิบัติงาน | 48 | ตร.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | 1 | งาน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อขนไป
| - งานทุบรื้อถอนระบบสุขาภิบาล | 1 | งาน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | รื้อขนไป
| - งานขนย้ายวัสดุ และกำจัดเศษวัสดุ | 1 | งาน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ออกนอกพื้นที่
2 | งานปรับปรุงพื้นที่
| - ฝ้ายิบซั่มบอร์ดขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ขอบลาด พร้อมโครงคร่าว C-Line กันสนิม | 140 | ตร.ม.
| - พื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 60 x 60 ซม. | 112.8 | ตร.ม.
| - พื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 40 x 40 ซม. | 16.95 | ตร.ม.
| - พื้นกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 35 ซม. | 5.7 | ตร.ม.
| - กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) หนา 12 มิลลิเมตร | 36 | ตร.ม.
| - ชุดโครงอลูมิเนียมสำหรับติดตั้งกระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. | 36 | ตร.ม.
| - ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 3/4" | 100 | เมตร
| - ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 1/2" | 300 | เมตร
| - รางวายเวย์ ขนาด 15X15X240 ซม. | 10 | เมตร
| - รางวายเวย์ ขนาด 10X10X240 ซม. | 40 | เมตร
| - รางวายเวย์ ขนาด 50X75X240 ซม. | 50 | เมตร
| - สายไฟฟ้า THW 1X4 มม.² | 1250 | เมตร
| - สายไฟฟ้า THW 1X2.5 มม.² | 1500 | เมตร
| - สายไฟฟ้า THW 1X1.5 มม.² | 950 | เมตร
| - ตู้ควบคุมไฟฟ้า ชนิด 3Phase 380V/100A ขนาด 24 วงจรย่อย และชุดเบรคเกอร์ | 1 | ชุด | [5 empty] | 25%
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีกราวด์ 220V/16A | 30 | ชุด
| - ชุดดวงโคมไฟเดี่ยวฝังฝ้า 25 Watt แบบ A | 37 | ชุด
| - ชุดดวงโคมไฟคู่ฝังฝ้า 25 Watt แบบ B | 1 | ชุด
| - ชุดดวงโคมไฟ 3X18 Watt แบบ C | 18 | ชุด
| - ชุดหลอดไฟ LED 10 Watt แบบ D | 8 | ชุด
| - ชุดสวิตช์เปิด-ปิด หลอดไฟแสงสว่าง | 18 | ชุด | [5 empty] | ราคา สพฐ.
| - Dimmer Switch | 2 | ชุด | [5 empty] | ราคา สพฐ.
| - งานตกแต่งปิดคาน ซ่อนไฟฮาโลเจน (ทำสีพ่น) | 1 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
| - สายสัญญาณ UTP CAT6 | 600 | เมตร
| - เต้ารับสัญญาณคอมพิวเตอร์ RJ45 | 8 | ชุด
| - สายสัญญาณโทรศัพท์ชนิด 4 Wire | 150 | เมตร
| - เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์ | 6 | ชุด
| - งานขัดสีผนังเก่า โป้ว ฉาบเรียบผนัง ทาสีรองพื้นใหม่ 2 รอบ ตามแบบ | 260 | ตร.ม.
| - ทาสีจริงผนังตามแบบ | 140 | ตร.ม.
| - ทาสีจริงฝ้าพร้อมตกแต่งตามแบบ | 140 | ตร.ม.
| - ประตูบานสวิงคู่ กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) หนา 12 มม. ขนาด 180 x 240 ซม. | 1 | ชุด | [5 empty] | DR.01
| - ประตูบานสไลด์ กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) หนา 12 มม. | 1 | ชุด | [5 empty] | DR.02
ขนาด 90 x 190 ซม. พร้อมวงกบ
| - ประตูบานสไลด์ กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) หนา 12 มม. | 1 | ชุด | [5 empty] | DR.03
ขนาด 90 x 190 ซม. พร้อมวงกบ
| - ประตูไม้บานสไลด์เคลือบลามิเนต หนา 35 มม. ขนาด 100 x 200 ซม. พร้อมวงกบ | 4 | ชุด | [5 empty] | DR.04, 07, 08
| - ประตูไม้บานสวิงเดี่ยว เคลือบลามิเนต หนา 35 มม. ขนาด 90 x 200 ซม. พร้อมวงกบ | 1 | ชุด | [5 empty] | DR.05
| - ประตูไม้บานสวิงเดี่ยวกันน้ำ หนา 25 มม. ขนาด 90 x 180 ซม. พร้อมวงกบ | 1 | ชุด | [5 empty] | DR.06
| - ผนังกรุตกแต่งห้องควบคุมฯ ตามระบุในแบบ | 19 | ตร.ม.
| - งานผนังตกแต่ง สำหรับติดตั้งจอ VIDEO WALL | 1 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
| - งานผนังตกแต่ง (ทำสีพ่น) พร้อม White Board กระจกพ่นหลังขาว | 1 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
| - ผนังกรุตกแต่งห้อง พื้นที่ต้อนรับและห้องประชาสัมพันธ์ | 32 | ตร.ม.
| - งานปรับปรุง ระบบประปา ท่อน้ำดี-น้ำเสีย ห้องครัวและห้องน้ำ (จากชั้น 1 - 5) | 1 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
| - ชุดกั้นห้องอาบน้ำสำเร็จรูป พร้อมบานเปิด-ปิด | 1 | ชุด
| - ชุดอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด
| - ชุดชักโครก | 1 | ชุด
| - ชุดกระจกส่องหน้า | 1 | ชุด
| - ชุดโถปัสสาวะ | 1 | ชุด
| - ชุดฝักบัวอาบน้ำและชุดฉัดชำระ | 1 | ชุด
| - Copper 1-1/8" type '' L " | 20 | เมตร
| - Copper 5/8" type '' L " | 105 | เมตร
| - Copper 3/8" type '' L " | 95 | เมตร
| - Insulation 1-1/8"x 3/4"thk. | 20 | เมตร
| - Insulation 5/8"x 3/4"thk. | 105 | เมตร
| - Insulation 3/4"x 3/4"thk. | 95 | เมตร
| - EMT 3/4" | 150 | เมตร
| - THW.1x2.5 Sq.m. | 800 | เมตร
| - THW.1x4 Sq.m. | 100 | เมตร
| - ชุดท่อ Duct work ( Microfiber 25 mm.thk. 24k ) หุ้มภายนอก | 60 | เมตร
| - ชุดหัวจ่ายเหลี่ยม (Supply Air Grille) SAG+VD 12''x 12'' | 16 | ชุด
| - ชุดหัวจ่ายลมกลับ (Return Air Grille) RAG 48''x 24'' Filter Aluminium 1/2'' thk. | 2 | ชุด
| - ชุดหัวจ่ายลมกลับ (Return Air Grille) RAG 12''x 12'' + Filter Aluminium 1/2'' thk. | 5 | ชุด
| - ชุดท่อส่งลม Flexibel 8'' | 24 | เมตร
| - ชุด Chamber | 7 | ชุด
| - ชุด Motor Damber 14''x14'' | 2 | ชุด
| - ชุด Interlock Timer Air | 1 | ชุด
| - วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง (Support ,Hanger and Accessories) | 1 | เหมา | [5 empty] | 10%
| รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง | [6 empty] | 0
งานครุภัณฑ์
3 | ครุภัณฑ์สำนักงาน
3.1 | เฟอร์นิเจอร์
| - ชุดม่านม้วนกรองแสง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 10 | ชุด
| - โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง L. 01 | 1 | ชุด
| - โต๊ะทำงานพื้นที่ต้อนรับ L. 02 | 1 | ชุด
| - ตู้ใต้โต๊ะทำงานพื้นที่ต้อนรับ L. 03 | 1 | ชุด
| - ตู้เก็บเอกสาร (ข้างโต๊ะต้อนรับ) L. 04 | 1 | ชุด
| - ตู้เก็บเอกสาร (หน้าห้องระบบไฟฟ้า) L. 05 | 1 | ชุด
| - โต๊ะกลาง (Coffee Table) L. 06 | 1 | ชุด
| - โซฟารับรอง L. 07 | 3 | ชุด
| - โต๊ะกลางห้องพักเจ้าหน้า 4 ที่นั่ง L. 08 | 2 | ชุด
| - เก้าอี้ห้องพักเจ้าหน้าที่ L. 09 | 4 | ชุด
| - เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น L. 10 | 1 | ชุด
| - ตู้ Locker L. 11 | 2 | ชุด
| - เก้าอี้ทำงานพนักสูง L. 12 | 16 | ชุด
| - เก้าอี้ทำงานทรงสูง L. 13 | 3 | ชุด
| - โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่งทรงเหลี่ยม L. 14 | 1 | ชุด
| - โต๊ะปฏิบัติงาน (Control Station) 2 ที่นั่งทรงโค้ง L. 15 | 1 | ชุด
| - โต๊ะปฏิบัติงาน (Control Station) 3 ที่นั่งทรงโค้ง L. 16 | 1 | ชุด
| - โต๊ะทำงาน 3 ที่นั่ง พร้อมที่เก็บเอกสาร L. 17 | 1 | ชุด
| - ตู้เก็บเอกสาร (ข้างโต๊ะประชุม) L. 18 | 1 | ชุด
| - เคาน์เตอร์ห้องครัวบานเปิด TOP หินแกรนิต (ดำอาฟริกัน) พร้อมชุดอ่างล่างจาน L. 19 | 1 | ชุด
รวมงานเดินท่อ (น้ำทิ้ง, ประปา)
| - ตู้ติดลอยเก็บของ ห้องครัว | 1 | ชุด
3.2 | เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน
| - ตู้ Rack 19" ขนาด 42U พร้อมพัดลมระบายอากาศ | 1 | ตู้
| - สายสัญญาณ HDMI 15 เมตร | 2 | เส้น
| - สายสัญญาณ HDMI 20 เมตร | 16 | เส้น
| - เครื่องฉายภาพ (Full HD Projector) | 1 | เครื่อง
| - จอรับภาพขนาด 200 นิ้ว ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | ชุด
| - ชุดอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) | 1 | ชุด
| - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง | 1 | ชุด
| - คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบปฏิบัติการ Window 10 | 8 | ชุด
| - ตู้เย็น 13 cube | 1 | เครื่อง
| - เครื่องกรองน้ำ | 1 | เครื่อง
| - เครื่องไมโครเวฟไฟฟ้า | 1 | เครื่อง
| - ชุด 220V Power Outlet 12 ช่อง | 2 | ชุด
| - จอคอมพิวเตอร์ขนาด 19 นิ้ว (จอคู่) | 8 | ชุด
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS พร้อม Battery Backup 30นาที | 1 | ชุด
| - ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) | 4 | ชุด
| - ชุดเครื่องโทรศัพท์แบบตั้งโต้ะ | 3 | เครื่อง
| - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย | 3 | ชุด
| - เครื่องรับ-ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย จากคอมพิวเตอร์ออกเครื่องฉายภาพ | 1 | เครื่อง
| - พัดลมระบายอากาศ | 4 | ชุด
งานระบบปรับอากาศ
| - ชุดเครื่องปรับอากาศ FCU ขนาด 13,000 BTU | 2 | ชุด | [5 empty] | บช. ราคาครุฯ
| - ชุดเครื่องปรับอากาศ FCU ขนาด 19,000 BTU | 3 | ชุด | [5 empty] | บช. ราคาครุฯ
| - ชุดเครื่องปรับอากาศ FCU ขนาด 75,000 BTU | 2 | ชุด
| รวมราคางานครุภัณฑ์ สำนักงาน | [6 empty] | 0
4 | ครุภัณฑ์งานระบบ
4.1 | งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน อัตโนมัติ
| - งาน Back Up และ Shut Down ระบบฯ (2 ครั้ง) | 1 | งาน | 0
| - งานเคลื่อนย้ายระบบสื่อสารพร้อมติดตั้งใช้งานชั่วคราวในสถานที่ที่กำหนด (2 ครั้ง) | 1 | งาน | 0
| - งานเคลื่อนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ทั้งหมดของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน | 1 | งาน | 0
ไปยังห้องปฏิบัติงานชั่วคราว (2 ครั้ง)
| - งาน Start Up และ Commissioning ให้ระบบฯ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (2 ครั้ง) | 1 | งาน | 0
4.2 | ระบบตรวจจับควัญไฟความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)
| - อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ (Smoke and Heat combind Detector) | 8 | ชุด
| - ชุดควบคุมแจ้งเตือนไฟไหม้ ( Fire Alarm Control Panel) | 1 | ชุด
| - อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง (Conventional Fire alarm Bell) | 2 | ชุด
| - อุปกรณ์ Manual Pull Stataion | 1 | ชุด
| - ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ | 3 | ชุด
4.3 | ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
| - เครื่องควบคุมการเข้า-ออก ชนิดสแกนนิ้ว กดรหัส และบัตร เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย | 2 | ชุด
| - ชุดปุ่มกดอนุญาตการเข้า-ออก | 2 | ชุด
| - บัตร EM Card | 20 | ชุด
| - ชุดจ่ายไฟสำหรับเครื่องคุมควบการเข้า-ออก พร้อมแบตเตอร์รี่ | 2 | ชุด
| - ชุด Electrical Magnet Door Lock | 3 | ชุด
| - สายสัญญาณชนิด 4 สาย | 60 | เมตร
| - วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง (Support, Hanger and Accessories) | 1 | เหมา
4.4 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
| - ชุดกล้องวงจรปิด | 4 | ชุด
| - เครื่องบันทึกภาพผ่านระบบเครือข่าย ชนิด 4 ช่อง พร้อมฮาร์ดดิสก์ รองรับการดูภาพผ่านมือถือ | 1 | ชุด
| - เครื่องสลับสัญญาณพร้อมจ่ายไฟผ่านสาย UTP ชนิด PoE ขนาด 8 ช่อง 10/100Mbps | 1 | ชุด
| - สายสัญญาณ UTP CAT5e | 120 | เมตร
4.5 | ระบบ Matrix Video Wall
| - จอ Video wall Monitor ขนาด 55 นิ้ว ชนิดขอบบาง | 12 | ชุด
| - เครื่อง Video Wall Controller แบบ 16 Input/16 Output HDMI | 1 | เครื่อง
| - ชุดคอมพิวเตอร์พร้อม Software control Matrix & Video Wall | 1 | ชุด
สำหรับการบริหารจัดการแสดงภาพ
| - ชุดแปลงสัญญาณภาพแบบ VGA to HDMI | 16 | ชุด
| - ชุดติดตั้ง ขาแขวนจอ 55" | 12 | ชุด
4.6 | ระบบ Inventory and Instrument Tracking System (IITS)
| - ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ (แบบถาวร) | 1 | License
| - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Server & Database Server) | 1 | เครื่อง
| - ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย (Operating Server License) | 1 | ชุด
| - ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database Server License) | 1 | ชุด
| - งานพัฒนาระบบระบุตำแหน่งเครื่องมือวัดบนแผนที่ | 1 | งาน
| - งานพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบ | 1 | งาน
4.7 | ระบบ Environment & Energy Monitoring System (EEMS)
| - ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรองรับการใช้งานได้ไม่จำกัด Tag อุปกรณ์ (แบบถาวร) | 1 | License
| - งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล | 1 | งาน
| - งานพัฒนาโปรแกรม และแอพพลิเคชั่น | 1 | งาน
| รวมราคา | [6 empty] | 0
[7 empty] | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 0
| รวมราคางานครุภัณฑ์ งานระบบ | [6 empty] | 0
งานอื่นหรือค่าใช้จ่ายพิเศษ
4.8 | งานฝึกอบรม
| - ฝึกอบรมการใช้งานระบบ Instrument Tracking System / Environment & Energy | 2 | วัน | 0 | 0 |  | 0 | 0
Monitoring System
| รวมเป็นเงิน | [6 empty] | 0
Note on B82: Ohm Ct:
Note on B90: Ohm Ct: ให้ Break down ราคา หรือใส่รายละเอียดเพิ่มเติมว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
Note on B141: Ohm Ct: อ้างอิงราคาจากยี่ห้ออะไร เข้าได้ 3 เจ้าหรือเปล่า
Note on B142: Ohm Ct: อ้างอิงราคาจากยี่ห้ออะไร เข้าได้ 3 เจ้าหรือเปล่า
Note on B143: Ohm Ct: อ้างอิงราคาจากยี่ห้ออะไร เข้าได้ 3 เจ้าหรือเปล่า

## แบบ ปร.5
แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กรมสรรพสามิต
ประเภท โครงการปรับปรุงห้องทำงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ำมัน (Operation Room) กรมสรรพสามิต
เจ้าของอาคาร กรมสรรพสามิต
สถานที่ก่อสร้าง กรมสรรพสามิต
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต
แบบเลขที่ 63 - 032 - 2038
ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F: | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุง |  | 1.3017 | 0
2 | ราคาครุภัณฑ์ สำนักงาน |  |  | 0 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3 | ราคาครุภัณฑ์ งานระบบ |  |  | 0 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4 | งานอื่นหรือค่าใช้จ่ายพิเศษ |  |  | 0 | งานฝึกอบรม
-เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
-เงินประกันผลงานหัก 0 %
-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
คิดเป็นเงินประมาณ
ตัวอักษร ( สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.